## VESI näidisandmed
Andmepõhise Aruandluse tarbeks koostatud VEEARUANDLUSE näidisandmed , mille alusel on koostatud XML näidisfail.
Rohelisega märgitud väljad on kohustuslikud.
XML näidises seotud kirje järjekorranumber | XML näidises seotud kirje täiendav tunnus (valikuline väli) | Äriregistrikood | Aruandeperioodi algus | Aruandeperioodi lõpp | Osapool | Keskkonnaluba | Puurkaevu kood, Reovee puhasti kood, Veehaarde, Väljalaskme kood | Proovivõtu koordinaadid Terviseameti andmebaasis | Tehingu kuupäev | Toiming | Vee liik | Mõõdetav näitaja | Kogus | Mõõtühik | Tehingu osapool (registrikood ja nimi) | Tehingu osapoole aadress | Tehingu osapool - proovi võtja (isikukood ja nimi) | Kommentaar/täpsustus/näide kirjete osas.
gl-cor:lineNumberCounter | gl-cor:lineNumber | gl-bus:organizationIdentifier | gl-cor:periodCoveredStart | gl-cor:periodCoveredEnd
Aruande üldinfo osas esitatakse aruande esitaja ja perioodi andmed
EE0?????? - Veevõtt |  | Veevõtja registrikood | 01.01.2025 | 2025-01-31
1 | [5 empty] | L.VV/331100 |  |  |  | Veevõtt | Põhjavesi |  | 3000 | m3 |  |  |  | Veevõtt loa alusel
2 | [5 empty] | L.VV/331100 | POH0001538 |  |  | Veevõtt | Põhjavesi |  | 8000 | m3 |  |  |  | Veevõtt loa alusel
4
EE0?????? - Reovee käitlus |  | Reovee käitleja registrikood | 01.01.2025 | 2025-01-31
1 | [5 empty] | L.VV/328993 | PUH0823020 |  | 2025-01-08 | Vastuvõtt | Reovesi |  | 1000 | m3 | Kellelt võeti reovesi vastu |  |  | Puhastisse sissse tulev vesi
2 | [5 empty] | L.VV/328993 | PUH0823020 |  | 2025-01-08 | Väljalase | Heitvesi |  | 1000 | m3 |  |  |  | Puhastist väljuv vesi
4 | [5 empty] | L.VV/999999 | PUH0823020 |  | 2025-01-03 | Vastuvõtt | Reovesi |  | 2 | m3 | Kellelt võeti reovesi | ADS (KOV?) |  | Eraisikult võetud reovesi
5
EE0?????? - Vee Müük |  | Vee-ettevõtja registrikood | 01.01.2025 | 2025-01-31
1 | [5 empty] | L.VV/328993 | POH0001348 |  |  | Vee müük | Joogivesi |  | 2 | m3 | ERAISIK | ADS (KOV?) |  | Eraiskule müüdud vesi
2 | [5 empty] | L.VV/328993 | POH0001348 |  |  | Vee müük | Joogivesi |  | 120 | m3 | JUR_ISIKU_KOOD | ADS (KOV?) |  | Juriidilisele isikule müüdud kogus (suurematel reg.kood, väiksematel tunnus)
2 | [5 empty] | L.VV/328888 | POH0001234 |  |  | Vee müük | Mineraalvesi |  | 1300 | m3 | ERAISIK |  |  | Müüdud mineraalvesi
4
EE0?????? - Veeproov |  | Vee-ettevõtja registrikood | 01.01.2025 | 2025-01-31 | Proovi võtja isiku ja registrikood
1 | Viide proovi dokumendile |  |  |  |  | L.VV/331100 | POH0001538 | X: 6443788, Y: 637563 | 2025-01-03 |  | Joogivesi | Elektrijuhtivus | 534 | μS/cm |  |  | Proovi võtja andmed | Joogivee seire
2 | Viide proovi dokumendile |  |  |  |  | L.VV/331100 | POH0001538 | X: 6443788, Y: 637563 | 2025-01-08 |  | Joogivesi | Püld | 0.6 | mgP/l |  |  | Proovi võtja andmed | Joogivee seire
3 | Viide proovi dokumendile |  |  |  |  | L.VV/328993 | PUH0823020 | X: 6443662, Y: 637554 | 2025-01-08 |  | Reoveesete | Pyld (Üldfosfor) | 28000 | mg/kg KA |  |  | Proovi võtja andmed | Setteseire
4 | Viide proovi dokumendile |  |  |  |  | L.VV/328993 | PUH0823020 | X: 6443662, Y: 637554 | 2025-01-08 |  | Reovesi | BHT7 | 2000 | mgO/l |  |  | Proovi võtja andmed | Reoveepuhasti sissevoolu seire tõhususe mõõtmiseks
5 | Viide proovi dokumendile |  |  |  |  | L.VV/328993 | PUH0823020 | X: 6443662, Y: 637554 | 2025-01-08 |  | Heitvesi | Temperatuur | 11 | C |  |  | Proovi võtja andmed | Proovi võtmisel vee temperatuur
6 | Viide proovi dokumendile |  |  |  |  | L.VV/328993 | PUH0823020 | X: 6443662, Y: 637554 | 2025-01-08 |  | Heitvesi | BHT7 | 2000 | mgO/l |  |  | Proovi võtja andmed | Reoveepuhasti väljaoolu seire tõhususe mõõtmiseks

## Majanduslik sisu Näidis
Andmepõhise Aruandluse tarbeks koostatud VEEARUANDLUSE näidisandmed , mille alusel on koostatud XML näidisfail.
Majandusliku sisu andmestik väljendatakse rahaliselt
Rohelisega märgitud väljad on kohustuslikud.
XML näidises seotud kirje järjekorranumber | XML näidises seotud kirje täiendav tunnus (valikuline väli) | Äriregistrikood | Aruandeperioodi algus | Aruandeperioodi lõpp | Keskkonnaluba | Puurkaevu kood, Reovee puhasti kood (accountSubID) | Veehaarde, Väljalaskme(SUUBLA) kood (accountSubID) | TEGEVUSPIIRKOND (accountSubID) | MAJANDUSLIKSISU2024ap | VARAGRUPP2024ap (accountSubID) | VARALIIK2026ap (accountSubID) | ARTIKKEL (accountSubID) | VEELIIK (accountSubID) | Summa (amount) | Arvele võtmise kuupaev (postinDate) | VEETÖÖTLUSJAAMA KOOD (documentReference) | VEETÖÖTLUSJAAMA NIMETUS (detailComment) | Mõõdetav näitaja (measurableDescription) | Kogus (measurableQuantity) | Mõõtühik (measurableUnitOfMeasure) | VARA KIRJELDUS (measurableCodeDescription) | OMADUSE KOOD (measurableID) | Omadste loend (measurableIDSchema) | Kommentaar/täpsustus/näide kirjete osas.
gl-cor:lineNumberCounter | gl-cor:lineNumber | gl-bus:organizationIdentifier | gl-cor:periodCoveredStart | gl-cor:periodCoveredEnd
Aruande üldinfo osas esitatakse aruande esitaja ja perioodi andmed
PÕHIVARA_REGISTRI_ANDMEKOOSSEIS_KOOD - Investeeringud (põhivara moodul) |  | Veevõtja registrikood | 01.01.2025 | 2025-01-31
1 |  |  |  |  | L.VV/328993 | PUH0823020 | VA302 | ei esita kuna üks? | 110021 | VG_103 | RV_00Y |  |  | 15000 | 2025-09-01 | PV_FILTER_1 | Veefilter cald k3 | KASULIK_ELUIGA | 25 | ISO_YEAR |  |  |  | Investeering reovee puhastusse
[18 empty] | PROJEKTEERITUD_JÕUDLUS | 1000 | ISO_M3
[18 empty] | PROJEKTEERIMISE_AASTA | 2022 | ISO_YEAR
[18 empty] | SEADME_TYYP |  |  | Seadme mark ja mudel tekstina
[22 empty] | RAUA_ARASTUS | VEEPUHASTUS_MEETOD
[22 empty] | KLOORIMINE | VEEPUHASTUS_MEETOD
2 |  |  |  |  | L.VV/331100 | POH0001348 | VH1020 | ei esita kuna üks? | 110021 | VG_103 | RV_00X |  |  | 2300 | 2025-09-01 | PV_PUMP_32 | Veepump c,asi |  | 100 | ISO_M3 |  |  |  | Investeering veevärki
OSTUD_KULUD - Andmed ostuarvetelt (ostu moodul) |  | Veevõtja registrikood | 01.01.2025 | 2025-01-31
1 |  |  |  |  | L.VV/328933 |  | ?? Võib tekkida üks mitmele seos | Ardu ja Habaja alevikud | 520102 |  |  | ELEKTRIENERGIA | JOOGIVESI | 200 |  |  |  |  | 4 | kWh |  |  |  | Elektrienergia kulu
2 |  |  |  |  | L.VV/328933 |  |  | Ardu ja Habaja alevikud | 520102 |  |  | ELEKTRIENERGIA | REOVESI I grupp | 1000 |  |  |  |  | 15 | kWh |  |  |  | Elektrienergia kulu
3 |  |  |  |  | L.VV/328933 |  |  | Ardu ja Habaja alevikud | 520102 |  |  | ELEKTRIENERGIA | REOVESI II grupp | 34 |  |  |  |  | 1 | kWh |  |  |  | Elektrienergia kulu
4 |  |  |  |  | L.VV/328933 |  |  | Ardu ja Habaja alevikud | 520102 |  |  | VÕRGUTEENUS | vaja ka jagade tagevusalade lõiesl | 44 |  |  |  |  | 20 | kWh |  |  |  | Elektrienergia kulu
5 |  |  |  |  | L.VV/328933 |  |  | Ardu ja Habaja alevikud | 520102 |  |  | TAASTUVENERGIA_TASU | vaja ka jagade tagevusalade lõiesl | 44 |  |  |  |  | 20 | kWh |  |  |  | Elektrienergia kulu
6 |  |  |  |  | L.VV/328933 |  |  | Ardu ja Habaja alevikud | 520132 |  |  | OSTETUD VESI | JOOGIVESI | 2344 |  |  |  |  | 100 | L |  |  |  | Veevarustusteenused
7 |  |  |  |  | L.VV/328933 |  |  | Ardu ja Habaja alevikud | 520052 | [14 empty] | Kulud - Müügi eesmärgil ostetud teenused
8 |  |  |  |  | L.VV/328933 |  |  | Ardu ja Habaja alevikud | 520702 |  |  | ELEKTRIAKTSIIS | vaja ka jagade tagevusalade lõiesl | 242 |  |  |  |  | 20 | kWh |  |  |  | Kulud - Riiklikud ja kohalikud maksud
9 |  |  |  |  | L.VV/328933 |  |  | Ardu ja Habaja alevikud | 520702 |  |  | VEE ERIKASUTUSÕIGUSE TASU | JOOGIVESI | 231 |  |  |  |  | 1100 | L |  |  |  | Kulud - Riiklikud ja kohalikud maksud
10 |  |  |  |  | L.VV/328933 |  |  | Ardu ja Habaja alevikud | 520702 |  |  | SAASTETASU | HEITVESI | 231 |  |  |  |  | 500 | L |  |  |  | Kulud - Riiklikud ja kohalikud maksud
11 | ? Kas tõsta eraldi sektsiooni kuna pearaamat? |  |  |  | L.VV/328933 |  |  | Ardu ja Habaja alevikud | 520052 |  |  |  | JÄRELVALVETASU | [10 empty] | Ostetud järelevalvetasu
12 |  |  |  |  | L.VV/328933 |  |  | Ardu ja Habaja alevikud | ?? |  |  |  | JOOGIVESI | [10 empty] | Kapidalikulu (intressikulu)
13 |  |  |  |  | L.VV/328933 |  |  | Ardu ja Habaja alevikud | ?? |  |  |  | JOOGIVESI | [10 empty] | Muu tegevuskulu
Note on J8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Põhivara soetusmaksumus